## 强检
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 使用科室 | 品牌 | 出厂编号/SN | 备注 | 数量
1 | X射线计算机体层摄影设备 | Ootima CT680 Expert | 放射科 | 通用电气 | BDXG2200015HM | 强检 | 1
2 | 病人监护仪 | M8105A | 放射科 | 飞利浦 | DE65689571 | 强检 | 1
3 | 数字化透视摄影X射线系统 | DTP573 | 放射科 | 深圳安健 | DX0302020088938 | 强检 | 1
4 | 数字化透视摄影X射线系统 | DTP573 | 放射科 | 深圳安健 | DX0302020088921 | 强检 | 1
5 | X射线计算机体层摄影设备 | Ingenuity Flex | 放射科 | 飞利浦 | 345187 | 强检 | 1
6 | 飞利浦DR | DigitalDiagnost | 放射科 | 飞利浦 | 0902063 | 强检 | 1
7 | 数字化医用X射线摄影系统 | MultixFusion | 放射科 | 上海西门子 | 40051 | 强检 | 1
8 | 医用血管造影X射线系统 | NUIQ FD20 | 手麻科 | 飞利浦 | 2713 | 强检 | 1
9 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 手麻科 | 深圳迈瑞 | F8-08024308 | 强检 | 1
10 | 病人监护仪 | B125 | 手麻科 | 通用电气 | SQF 19372575WA | 强检 | 1
11 | 病人监护仪 | B125 | 手麻科 | 通气电气 | SQF 19372576WA | 强检 | 1
12 | 病人监护仪 | B125 | 手麻科 | 通用电气 | SQF 19372577WA | 强检 | 1
13 | 病人监护仪 | B125 | 手麻科 | 通气电气 | SQF 19372627WA | 强检 | 1
14 | 病人监护仪 | BeneView T5 | 手麻科 | 深圳迈瑞 | CM-77155433 | 强检 | 1
15 | 病人监护仪 | BeneView T5 | 手麻科 | 深圳迈瑞 | CM-77155427 | 强检 | 1
16 | 病人监护仪 | iPM8 | 手麻科 | 深圳迈瑞 | FF-78029717 | 强检 | 1
17 | 病人监护仪 | PM-9000Express | 手麻科 | 深圳迈瑞 | BX-8A114001 | 强检 | 1
18 | 监护仪 | iPM8 | 手麻科 | 深圳迈瑞 | FF-5A018332 | 强检 | 1
19 | 多参数监护仪 | PM-9000 | 手麻科 | 深圳迈瑞 | BX-17145007 | 强检 | 1
20 | 心电监护仪 | BeneView t5 | 手麻科 | 深圳迈瑞 | CM-IC121641 | 强检 | 1
21 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 重症医学科 | 深圳迈瑞 | F8-0B026084 | 强检 | 1
22 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 重症医学科 | 深圳迈瑞 | F8-0B026054 | 强检 | 1
23 | 病人监护仪 | BeneVision N1 | 重症医学科 | 深圳迈瑞 | AA3-97008381 | 强检 | 1
24 | 病人监护仪 | iM8B | 重症医学科 | 深圳理邦 | 301215-M17310050030 | 强检 | 1
25 | 病人监护仪 | iM8B | 重症医学科 | 深圳理邦 | 301215-M17611580047 | 强检 | 1
26 | 病人监护仪 | BeneviewT5 | 重症医学科 | 深圳迈瑞 | CM-55143907 | 强检 | 1
27 | 病人监护仪 | BeneViewT5 | 重症医学科 | 深圳迈瑞 | CM-55143906 | 强检 | 1
28 | 便携式心电监护仪 | BeneviewT1 | 重症医学科 | 迈瑞 | 115-021097-00 | 强检 | 1
29 | 全数字多道心电图机 | BeneHeart R12 | 重症医学科 | 深圳迈瑞 | FN-5B003238 | 强检 | 1
30 | 病人监护仪 | BeneviewT5 | 重症医学科 | 深圳迈瑞 | CM-55143890 | 强检 | 1
31 | 病人监护仪 | BeneviewT5 | 重症医学科 | 深圳迈瑞 | CM-55143895 | 强检 | 1
32 | 病人监护仪 | BeneviewT5 | 重症医学科 | 深圳迈瑞 | CM-55143918 | 强检 | 1
33 | 病人监护仪 | BeneviewT5 | 重症医学科 | 深圳迈瑞 | CM-55143926 | 强检 | 1
34 | 十二导同步心电分析系统 | MECG-200 | B超室 | 麦迪克斯 | C2019011432 | 强检 | 1
35 | 心电图 | ECG-1350P | B超室 | 日本光电 | 00889 | 强检 | 1
36 | 心电图仪 | ECG-1250P | B超室 | 日本光电 | 02761 | 强检 | 1
37 | 多导联心电分析系统 | MECG-300 | 妇产科 | 北京麦迪克斯 | C1519015969 | 强检 | 1
38 | 多导联心电分析系统 | MECG-300 | 妇产科 | 北京麦迪克斯 | C1519015973 | 强检 | 1
39 | 病人监护仪 | iM8B | 妇产科 | 深圳理邦 | 301215-M17310050022 | 强检 | 1
40 | 病人监护仪 | iM8B | 妇产科 | 深圳理邦 | 301215-M17310050027 | 强检 | 1
41 | 病人监护仪 | UMEC10 | 妇产科 | 深圳迈瑞 | KN-08081760 | 强检 | 1
42 | 病人监护仪 | IPM8 | 妇产科 | 深圳迈瑞 | FF-02053533 | 强检 | 1
43 | 病人监护仪 | IPM8 | 妇产科 | 深圳迈瑞 | FF-02053466 | 强检 | 1
44 | 病人监护仪 | IPM8 | 妇产科 | 深圳迈瑞 | FF-02053537 | 强检 | 1
45 | 病人监护仪 | IPM8 | 妇产科 | 深圳迈瑞 | FF-02053456 | 强检 | 1
46 | 多参数病人监护仪 | G3C | 妇产科 | 杰纳瑞 | G3COG070220 | 强检 | 1
47 | 便捷式多参数监护仪 | PM-9000Express | 妇产科 | 深圳迈瑞 | BX-17145167 | 强检 | 1
48 | 病人监护仪 | PM 9000 | 妇产科 | 深圳迈瑞 |  | 强检 | 1
49 | 多参数监护仪 | M8A | 妇产科 | 深圳理邦 | M8A1011052411LA | 强检 | 1
50 | 多参数监护仪 | M9A | 妇产科 | 深圳理邦 | M9A10109C0395LA2 | 强检 | 1
51 | 病人监护仪 | uMEC12 | 康复科 | 深圳迈瑞 | KQ-19073388 | 强检 | 1
52 | 病人监护仪 | uMC12 | 康复科 | 深圳迈瑞 | KQ-22082869 | 强检 | 1
53 | 心电图机 | MECG-300 | 康复科 | 麦迪克斯 | C1522110794 | 强检 | 1
54 | 病人监护仪 | EPM10 | 康复科 | 深圳迈瑞 | 31083957 | 强检 | 1
55 | 电子血压计 | J7136 | 康复科 | 欧姆龙 | 20230947086BF | 强检 | 1
56 | 电子血压计 | HEM-7136 | 康复科 | 欧姆龙 | 20211136482BF | 强检 | 1
57 | 病人监护仪 | ePM10 | 神经内科 | 深圳迈瑞 | AC7-11021034 | 强检 | 1
58 | 病人监护仪 | ePM10 | 神经内科 | 深圳迈瑞 | AC7-11021037 | 强检 | 1
59 | 病人监护仪 | ePM10 | 神经内科 | 深圳迈瑞 | AC7-11021500 | 强检 | 1
60 | 病人监护仪 | ePM10 | 神经内科 | 深圳迈瑞 | AC7-11021028 | 强检 | 1
61 | 病人监护仪 | iMEC10 | 神经内科 | 深圳迈瑞 | EX-96071435 | 强检 | 1
62 | 病人监护仪 | iMEC10 | 神经内科 | 深圳迈瑞 | EX-96071433 | 强检 | 1
63 | 多导联心电分析系统 | MECG-300 | 神经内科 | 北京麦迪克斯 | C1519015971 | 强检 | 1
64 | 病人监护仪 | iPM8 | 神经内科 | 深圳迈瑞 | FF-59017785 | 强检 | 1
65 | 病人监护仪 | iPM8 | 神经内科 | 深圳迈瑞 | FF-5B018464 | 强检 | 1
66 | 病人监护仪 | PM-9000 Express | 神经内科 | 深圳迈瑞 | BX-25157286 | 强检 | 1
67 | 病人监护仪 | PM-9000 Express | 神经内科 | 深圳迈瑞 | BX-25156934 | 强检 | 1
68 | 臂式电子血压计 | YE660F | 神经内科 | 鱼跃 | 2311033639 | 强检 | 1
69 | 电子血压计 | HEM-7120 | 神经内科 | 欧姆龙 | 20240303338L | 强检 | 1
70 | 臂式电子血压计 | YE660F | 神经内科 | 鱼跃 | 2311044484 | 强检 | 1
71 | 电子血压计 | HEM-7136 | 神经内科 | 欧姆龙 | 20211041405BF | 强检 | 1
72 | 病人监护仪 | CMS06C | 内一科 | 康泰 | 18120300564 | 强检 | 1
73 | 病人监护仪 | CMS06C | 内一科 | 康泰 | 18120300542 | 强检 | 1
74 | 全数字多道心电图机 | Bene Heart R12 | 内一科 | 深圳迈瑞 | FN-97016755 | 强检 | 1
75 | 全数字多道心电图机 | Bene Heart R12 | 内一科 | 深圳迈瑞 | FN-97016755 | 强检 | 1
76 | 病人监护仪 | iM8B | 内一科 | 深圳理邦 | 301215-M17310050025 | 强检 | 1
77 | 病人监护仪 | iM8B | 内一科 | 深圳理邦 | 301215-M17310050041 | 强检 | 1
78 | 病人监护仪 | iM8B | 内一科 | 深圳理邦 | 301215-M17310050014 | 强检 | 1
79 | 病人监护仪 | iM8B | 内一科 | 深圳理邦 | 301215-M15808740038 | 强检 | 1
80 | 病人监护仪 | iPM8 | 内一科 | 深圳迈瑞 | FF-48011941 | 强检 | 1
81 | 病人监护仪 | PM-9000Express | 内一科 | 深圳迈瑞 | BX-24155338 | 强检 | 1
82 | 便捷式多参数监护仪 | PM-9000Express | 内一科 | 深圳迈瑞 | BX-17145442 | 强检 | 1
83 | 电子血压计 | HEM-7136 | 内一科 | 欧姆龙 | 20220430762BF | 强检 | 1
84 | 电子血压计 | HEM-7136 | 内一科 | 欧姆龙 | / | 强检 | 1
85 | 多参数监护仪 | iM8B | 胃镜室 | 深圳理邦 | 301215-M13104450012 | 强检 | 1
86 | 多导联心电分析系统 | MECG-300 | 消化内科 | 北京麦迪克斯 | C1519015970 | 强检 | 1
87 | 病人监护仪 | iPM8 | 消化内科 | 深圳迈瑞 | FF-78029744 | 强检 | 1
88 | 病人监护仪 | iPM8 | 消化内科 | 深圳迈瑞 | FF-78029586 | 强检 | 1
89 | 病人监护仪 | iPM8 | 消化内科 | 深圳迈瑞 | FF-78029714 | 强检 | 1
90 | 病人监护仪 | iPM8 | 消化内科 | 深圳迈瑞 | FF-78029726 | 强检 | 1
91 | 病人监护仪 | PM-9000 | 消化内科 | 深圳迈瑞 | BX-25157344 | 强检 | 1
92 | 病人监护仪 | PM-9000 | 消化内科 | 深圳迈瑞 | BX-24155296 | 强检 | 1
93 | 病人监护仪 | iPM8 | 消化内科 | 深圳迈瑞 | FF-59017836 | 强检 | 1
94 | 电子血压计 | J7316 | 消化内科 | 欧姆龙 | 20221113647BF | 强检 | 1
95 | 电子血压计 | J7316 | 消化内科 | 欧姆龙 | 20220806619AF | 强检 | 1
96 | 多导联心电分析系统 | MECG-300 | 普外科 | 北京麦迪克斯 | C1519015974 | 强检 | 1
97 | 病人监护仪 | iPM8 | 普外科 | 深圳迈瑞 | FF-88038184 | 强检 | 1
98 | 病人监护仪 | iPM8 | 普外科 | 深圳迈瑞 | FF-88038016 | 强检 | 1
99 | 病人监护仪 | iPM8 | 普外科 | 深圳迈瑞 | FF-78029715 | 强检 | 1
100 | 病人监护仪 | iPM8 | 普外科 | 深圳迈瑞 | FF-78029728 | 强检 | 1
101 | 病人监护仪 | PM-9000 Express | 普外科 | 深圳迈瑞 | BX-25157313 | 强检 | 1
102 | 病人监护仪 | PM-9000 Express | 普外科 | 深圳迈瑞 | BX-25157130 | 强检 | 1
103 | 多参数监护仪 | PM-9000 Express | 普外科 | 深圳迈瑞 | BX-8A114007 | 强检 | 1
104 | 便捷式多参数监护仪 | PM-9000 Express | 普外科 | 深圳迈瑞 | BX-17145993 | 强检 | 1
105 | 便捷式多参数监护仪 | PM-9000 Express | 普外科 | 深圳迈瑞 | BX-17145437 | 强检 | 1
106 | 病人监护仪 | EPM-10M | 普外科 | 深圳迈瑞 | 32045850 | 强检 | 1
107 | 电子血压计 | J7136 | 普外科 | 欧姆龙 | 20240703151AF | 强检 | 1
108 | 电子血压计 | HEM-7136 | 普外科 | 欧姆龙 | 20220430767BF | 强检 | 1
109 | 多导联心电分析系统 | MECG-300 | 泌尿外科 | 北京麦迪克斯 | C1519015972 | 强检 | 1
110 | 病人监护仪 | iPM8 | 泌尿外科 | 深圳迈瑞 | FF-95045281 | 强检 | 1
111 | 病人监护仪 | Bene Vision N12 | 泌尿外科 | 深圳迈瑞 | F8-96009123 | 强检 | 1
112 | 病人监护仪 | Bene Vision N12 | 泌尿外科 | 深圳迈瑞 | F8-96009128 | 强检 | 1
113 | 多参数监护仪 | M8 | 泌尿外科 | 深圳理邦 | M81011021909LB | 强检 | 1
114 | 多参数监护仪 | PM-9000 | 泌尿外科 | 深圳迈瑞 | BX-17145485 | 强检 | 1
115 | 病人监护仪 | iPM8 | 泌尿外科 | 深圳迈瑞 | FF-5A018361 | 强检 | 1
116 | 病人监护仪 | iPM8 | 泌尿外科 | 深圳迈瑞 | FF-48011909 | 强检 | 1
117 | 多参数监护仪 | G3C | 泌尿外科 | 深圳杰纳瑞 | G3C0G070210 | 强检 | 1
118 | 多参数监护仪 | M8A | 泌尿外科 | 深圳理邦 | M8A1011052416LA | 强检 | 1
119 | 臂式电子血压计 | YE655C | 泌尿外科 | 鱼跃 | 2310022599 | 强检 | 1
120 | 臂式电子血压计 | YE6LOCP | 泌尿外科 | 鱼跃 | 2309021963 | 强检 | 1
121 | 病人监护仪 | iPM 5 Neo | 儿科 | 深圳迈瑞 | AB3-970001987 | 强检 | 1
122 | 病人监护仪 | iPM 5 Neo | 儿科 | 深圳迈瑞 | AB3-97001996 | 强检 | 1
123 | 病人监护仪 | iPM 5 Neo | 儿科 | 深圳迈瑞 | AB3-97001998 | 强检 | 1
124 | 病人监护仪 | iPM 5 Neo | 儿科 | 深圳迈瑞 | AB3-95001598 | 强检 | 1
125 | 病人监护仪 | iPM 5 Neo | 儿科 | 深圳迈瑞 | AB3-97001999 | 强检 | 1
126 | 病人监护仪 | iPM 5 Neo | 儿科 | 深圳迈瑞 | AB3-95001596 | 强检 | 1
127 | 病人监护仪 | iPM 5 Neo | 儿科 | 深圳迈瑞 | AB3-97001997 | 强检 | 1
128 | 病人监护仪 | iPN 5 Neo | 儿科 | 深圳迈瑞 | AB3-97002065 | 强检 | 1
129 | 病人监护仪 | iPM 5 Neo | 儿科 | 深圳迈瑞 | AB3-95001610 | 强检 | 1
130 | 病人监护仪 | iPM 5 Neo | 儿科 | 深圳迈瑞 | AB3-95001599 | 强检 | 1
131 | 动态脑电图仪 | NATION8128W | 儿科 | 上海诺诚 | EEG-140145 | 强检 | 1
132 | 病人监护仪 | iM8B | 儿科 | 深圳理邦 | 301215-M17310050008 | 强检 | 1
133 | 病人监护仪 | iM8B | 儿科 | 深圳理邦 | 301215-M17310050018 | 强检 | 1
134 | 病人监护仪 | iM8B | 儿科 | 深圳理邦 | 301215-M17310050036 | 强检 | 1
135 | 病人监护仪 | iM8B | 儿科 | 深圳理邦 | 301215-M17310050029 | 强检 | 1
136 | 病人监护仪 | iM8B | 儿科 | 深圳理邦 | 301215-M17310050044 | 强检 | 1
137 | 病人监护仪 | iM8B | 儿科 | 深圳理邦 | 301215-M17310050040 | 强检 | 1
138 | 病人监护仪 | iM8B | 儿科 | 深圳理邦 | 301215-M17611570046 | 强检 | 1
139 | 多参数监护仪 | iM50 | 儿科 | 深圳理邦 | 333158-M14500400018 | 强检 | 1
140 | 儿童血压计 |  | 儿科 |  | 000795 | 强检 | 1
141 | 多参数监护仪 | iM50 | 儿科 | 深圳理邦 | 333084-M14408130029 | 强检 | 1
142 | 病人监护仪 | PM-9000 | 五官科 | 深圳迈瑞 | BX-25157320 | 强检 | 1
143 | 病人监护仪 | EPM-10 | 五官科 | 深圳迈瑞 | AC7-31084371 | 强检 | 1
144 | 电子血压计 | HEM-7136 | 五官科 | 欧姆龙 |  | 强检 | 1
145 | 多导联心电分析系统 | MECG-300 | 骨一科 | 北京麦迪克斯 | C1519015967 | 强检 | 1
146 | 病人监护仪 | iPM8 | 骨一科 | 深圳迈瑞 | FF-78029712 | 强检 | 1
147 | 病人监护仪 | iPM8 | 骨一科 | 深圳迈瑞 | FF-78029734 | 强检 | 1
148 | 病人监护仪 | iPM8 | 骨一科 | 深圳迈瑞 | FF-6B024381 | 强检 | 1
149 | 病人监护仪 | iPM8 | 骨一科 | 深圳迈瑞 | FF-6B024362 | 强检 | 1
150 | 血压计 | HEM-7133 | 骨一科 | 欧姆龙 | 20160402409LG | 强检 | 1
151 | 血压计 | HEM-7133 | 骨一科 | 欧姆龙 | 20160402410LG | 强检 | 1
152 | 病人监护仪 | IPM8 | 骨二科 | 深圳迈瑞 | FF-02053536 | 强检 | 1
153 | 病人监护仪 | IPM8 | 骨二科 | 深圳迈瑞 | FF-02053465 | 强检 | 1
154 | 病人监护仪 | IPM8 | 骨二科 | 深圳迈瑞 | FF-02053460 | 强检 | 1
155 | 病人监护仪 | IPM8 | 骨二科 | 深圳迈瑞 | FF-02053468 | 强检 | 1
156 | 病人监护仪 | EPM10 | 骨二科 | 深圳迈瑞 | 31083954 | 强检 | 1
157 | 血压计 | J7136 | 骨二科 | 欧姆龙 | 20240609810AF | 强检 | 1
158 | 多导联心电分析系统 | MECG-300 | 呼吸内科 | 北京麦迪克斯 | C1519015968 | 强检 | 1
159 | 病人监护仪 | IPM8 | 呼吸内科 | 深圳迈瑞 | FF-02053530 | 强检 | 1
160 | 病人监护仪 | IPM8 | 呼吸内科 | 深圳迈瑞 | FF-02053452 | 强检 | 1
161 | 病人监护仪 | IPM8 | 呼吸内科 | 深圳迈瑞 | FF-02053534 | 强检 | 1
162 | 病人监护仪 | IPM8 | 呼吸内科 | 深圳迈瑞 | FF-02053470 | 强检 | 1
163 | 病人监护仪 | iPM8 | 呼吸内科 | 深圳迈瑞 | FF-78029732 | 强检 | 1
164 | 多参数监护仪 | M8A | 呼吸内科 | 深圳理邦 | M8A10110B3044LA | 强检 | 1
165 | 病人监护仪 | EPM-10 | 呼吸内科 | 深圳迈瑞 | 31079801 | 强检 | 1
166 | 电子血压计 | J7136 | 呼吸内科 | 欧姆龙 | 20230822948BF | 强检 | 1
167 | 电子血压计 | J7136 | 呼吸内科 | 欧姆龙 | 20230822942BF | 强检 | 1
168 | 电子血压计 | J7136 | 呼吸内科 | 欧姆龙 | 20230822941BF | 强检 | 1
169 | 病人监护仪 | iMP8 | 血透室 | 深圳迈瑞 | FF-5B018518 | 强检 | 1
170 | 血压计 | J7136 | 血透室 | 欧姆龙 | 20240114682BF | 强检 | 1
171 | 血压计 | U30 | 血透室 | 欧姆龙 | 20200901632LG | 强检 | 1
172 | 电脑角膜验光仪 | KR-800 | 五官科 | 京东光学（东莞）科技有限公司 | 2019-01-01 | 强检 | 1
173 | 病人监护仪 | ND10 | 肿瘤科 | 深圳科曼 | YABF0008234 | 强检 | 1
174 | 全数字多道心电图机 | BeneHeartR12 | 肿瘤科 | 迈瑞 | FN-82010913 | 强检 | 1
175 | 病人监护仪 | ND10 | 肿瘤科 | 深圳科曼 | YABF0008274 | 强检 | 1
176 | 病人监护仪 | ND10 | 肿瘤科 | 深圳科曼 | YABF0008230 | 强检 | 1
177 | 心电图仪 | ECG-1350P | 体检科 | 日本光电 | 10254 | 强检 | 1
178 | 电子血压计 | J7136 | 体检科 | 欧姆龙 | 20240210385BF | 强检 | 1
179 | 电子血压计 | HEM-7112 | 体检科 | 欧姆龙 |  | 强检 | 1
180 | 多道心电图机 | ECG-3350 | 体检科 | 上海光电 | 0101560 | 强检 | 1
181 | 电子血压计 | HEM-7133 | 体检科 | 欧姆龙 | 20180304876LG | 强检 | 1
182 | 病人监护仪 | uMEC10 | 急诊科 | 深圳迈瑞 | KN-11092812 | 强检 | 1
183 | 病人监护仪 | uMEC10 | 急诊科 | 深圳迈瑞 | KN-11093151 | 强检 | 1
184 | 全数字多道心电图机 | Bene Heart R12 | 急诊科 | 深圳迈瑞 | FN-0C023997 | 强检 | 1
185 | 全数字多道心电图机 | Bene Heart R12 | 急诊科 | 深圳迈瑞 | FN-0C023989 | 强检 | 1
186 | 全数字多道心电图机 | Bene Heart R12 | 急诊科 | 深圳迈瑞 | FN-0C023988 | 强检 | 1
187 | 病人监护仪 | iPM8 | 急诊科 | 深圳迈瑞 | FF-95045279 | 强检 | 1
188 | 全数字多道心电图机 | BeneHeart R3 | 急诊科 | 深圳迈瑞 | FK-7A012569 | 强检 | 1
189 | 全数字多道心电图机 | BeneHeart R3 | 急诊科 | 深圳迈瑞 | FK-7A012557 | 强检 | 1
190 | 全数字多道心电图机 | BeneHeart R3 | 急诊科 | 深圳迈瑞 | FK-7A012705 | 强检 | 1
191 | 全数字多道心电图机 | Beneheart R12 | 门诊接种室 | 深圳迈瑞 | FN-85011742 | 强检 | 1
192 | 全数字多道心电图机 | Beneheart R12 | 急诊科 | 深圳迈瑞 | FN-85011761 | 强检 | 1
193 | 病人监护仪 | iM8B | 急诊科 | 深圳理邦 | 301215-M17310050019 | 强检 | 1
194 | 病人监护仪 | C30 | 急诊科 | 深圳科曼 | K3150330021 | 强检 | 1
195 | 病人监护仪 | UT4000APRD | 急诊科 | 金科威 | CN4DABAT00610 | 强检 | 1
196 | 多参数监护仪 | im50 | 急诊科 | 深圳理邦 | 333084-M14408130049 | 强检 | 1
197 | 多参数监护仪 | im50 | 急诊科 | 深圳理邦 | 333084-M14408130004 | 强检 | 1
198 | 多参数监护仪 | im70 | 急诊科 | 深圳理邦 | 345021-M13c06980049 | 强检 | 1
199 | 台式血压计 |  |  |  |  | 强检 | 14
200 | 电子血压计 |  |  |  |  | 强检 | 15
[6 empty] | 合计 | 227

## 非强检
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 使用科室 | 品牌 | 出厂编号/SN | 数量
1 | 核磁共振成像系统 | SIGNA Creator | 放射科 | 通用电气 | MNCRE2100151TJ | 1
2 | 大冰箱 | HC-5L1000 | 药剂科 | 海信容声 |  | 1
3 | 中冰箱 | YR/FL320 | 药剂科 | 山东医然 |  | 1
4 | 生活冰箱 | BCD-190RGS | 药剂科 | 澳柯玛 |  | 1
5 | 小冰箱 | 80L药品柜 | 药剂科 |  |  | 1
6 | 小冰箱(冷冻） | BD-40 | 药剂科 | 惠康 |  | 1
7 | 温湿度计 | GJWS-A4 | 药剂科 |  |  | 2
8 | 温湿度计 | HTC-1 | 药剂科 |  |  | 2
9 | 温湿度计 | TH010C | 药剂科 |  |  | 2
10 | 以太网温湿度计 | RS-WS-ETH-6WX | 药剂科 |  |  | 1
11 | 大冰箱 | HC-5L1000 | 药剂科 | 海信容声 |  | 1
12 | 小冰箱 | YR/FL400 | 药剂科 |  |  | 1
13 | 温湿度计(4个) | GJWS-A4 | 药剂科 |  |  | 4
14 | 温湿度计(1个) | HTC-1 | 药剂科 |  |  | 1
15 | 电子天平 | BL-X-3000 | 药剂科 | 百仕特 | 140443 | 1
16 | 电子天平 | BL-3000 | 药剂科 | 佰伦斯 | 139845 | 1
17 | 电子天平 | ES-1201P | 药剂科 |  |  | 1
18 | 温湿度计 | TH101B | 药剂科 |  |  | 2
19 | 以太网温湿度计 | RS-WS-ETH-6WX | 药剂科 | 建大仁科 | 1036285 | 7
20 | 指针式温湿度表 | GJWS-A4 | 药剂科 | 河北安之栋 |  | 5
21 | 医用冷藏箱25 | HYC-650 | 药剂科 | 海尔 |  | 2
22 | 医药专用柜28 | LC-630D | 药剂科 | 华美 |  | 2
23 | 全自动核酸提取仪 | EX3600 | 检验科 | 之江 | EX362006281 | 1
24 | 台式高速冷冻离心机 | TGL-16M | 检验科 | 博科 | 23072006106 | 1
25 | 低速离心机 | D1008 | 检验科 | 北京大龙 | HB21BBA0004487 | 1
26 | 台式低速离心机 | TD-5G | 检验科 | 博科 | 24262006054 | 1
27 | 微型离心机 | MC6000 | 检验科 | 瑞诚 | RC015V206240233 | 1
28 | 微型离心机 | MC6000 | 检验科 | 瑞诚 | RC015V206240232 | 1
29 | 混匀器 | VORTEX-5 | 检验科 | 其林贝尔 | 2006994 | 1
30 | 医用洁净工作台 | BBS-DDC | 检验科 | BIOBASE | BBSY11IIIVB2101345D | 1
31 | 医用冷藏箱 | BYC-310 | 检验科 | BIOBASE | YC031025210628 | 1
32 | 医用低温保存箱 | BDF-25V350 | 检验科 | BIOBASE | DF25V35025210128 | 1
33 | 全自动医用PCR分析系统 | X960型 | 检验科 | 晶格 | X960-571 | 1
34 | 全自动医用PCR分析仪 | Gentier96R | 检验科 | 西安天隆 | TL22R22016449 | 1
35 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96E | 检验科 | 天隆科技 | TL22E20122455 | 1
36 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 检验科 | 宏石医疗 | 22112452 | 1
37 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 检验科 | 宏石医疗 | 22112458 | 1
38 | 医用低温保存箱 | BDF-25V350 | 检验科 | BIOBASE | DF25V35025210134 | 1
39 | 医用冷藏箱 | BYC-310 | 检验科 | BIOBASE | YC031025210662 | 1
40 | 全自动核酸提取仪 | EXM3000 | 检验科 | 中元汇吉 | ZYEXM3000201202383 | 1
41 | 全自动核酸提取仪 | EXM3000 | 检验科 | 中元汇吉 | EXM3000210804051 | 1
42 | 全自动核酸提取仪纯化仪 | ZK-96 | 检验科 | 中科 | 2005HT0302014 | 1
43 | 低速离心机 | D1008 | 检验科 | 北京大龙 | HB21BBA0004489 | 1
44 | 低速离心机 | D1008E | 检验科 | 北京大龙 | EB209AR0000350 | 1
45 | 多管涡旋混匀仪 | DMT-2500 | 检验科 | 南京互川 | HC030U216180028 | 1
46 | 多管漩涡均匀仪 | DMT-2500 | 检验科 | 南京互川 | HC030U21C200039 | 1
47 | 紫外线消毒车 | ZXC型 | 检验科 | 巨光 | 200629293 | 1
48 | 医用冷藏箱 | BYC-310 | 检验科 | 博科 | YC031025200525 | 1
49 | 医用低温保存箱 | BDF-25V350 | 检验科 | 鑫贝西 | G2022000206BDF-25V350 | 1
50 | 医用低温保存箱 | BDF-25V350 | 检验科 | 鑫贝西 | G2022000106BDF-25V350 | 1
51 | 医用洁净工作台 | BBS-DDC | 检验科 | 鑫贝西 | BBSY11IIIV2006901D | 1
52 | 压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B10011 | 检验科 | 博科 | BKQ100112006066 | 1
53 | 紫外线消毒车 | ZXC型 | 检验科 | 巨光 | 200629292 | 1
54 | 紫外线消毒车 | ZXC型 | 检验科 | 巨光 | 200629294 | 1
55 | 加样枪 | 20-200ul | 检验科 | eppendorf | KLV0439L | 1
56 | 加样枪 | 100-1000ul | 检验科 | 艾本德 | R12120I | 1
57 | 加样枪 | 0.1-2.5ul | 检验科 | 艾本德 | O12751I | 1
58 | 加样枪 | 10-100ul | 检验科 | 艾本德 | O42541I | 1
59 | 加样枪 | 0.5-10ul/8排 | 检验科 | 艾本德 | O59101I | 1
60 | 加样枪 | 20-200ul | 检验科 | 艾本德 | O19253I | 1
61 | 加样枪 | 10-100ul | 检验科 | 艾本德 | O42698I | 1
62 | 加样枪 | 100-1000ul | 检验科 | 艾本德 | R13966I | 1
63 | 加样枪 | 0.5-10 | 检验科 | 艾本德 | P21672I | 1
64 | 加样枪 | 0.1-2.5 | 检验科 | 艾本德 | P16532I | 1
65 | 加样枪 | 5-50ul/8排 | 检验科 | Labserv | NZ45152 | 1
66 | 数显三用恒温水箱 | HH-W600 | 检验科 | OLABO | 220060509 | 1
67 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡB2-X | 检验科 | BIOBASE | BSC15B20051605 | 1
68 | 温湿度器 | 230A | 检验科 | VICTOR | O96243834 | 1
69 | 温湿度器 | 230A | 检验科 | VICTOR | O96243603 | 1
70 | 温湿度器 | 230A | 检验科 | VICTOR | O96243833 | 1
71 | 温湿度器 | 230A | 检验科 | VICTOR | O96243823 | 1
72 | 显微镜 | CX21FS1 | 检验科 | 奥林巴斯 | 5F90073 | 1
73 | 尿液沉渣分析仪 | Mejer-1700 | 检验科 | 美侨 | C24A01506 | 1
74 | 尿液化学分析仪 | Mejer-700I | 检验科 | 美侨 | N1240B01403 | 1
75 | 全自动粪便分析仪 | AVE-562 | 检验科 | 爱威 | 1163 | 1
76 | 加样枪 | 20-200ul | 检验科 | Labserv | oz-64925 | 1
77 | 加样枪 | 20-200ul | 检验科 | Biohit | 16593247 | 1
78 | 全自动凝血测试仪 | SF-8200 | 检验科 | 赛科希德 | 631210 | 1
79 | 全自动血气、电解质和生化分析仪 |  | 检验科 | 罗氏 | - | 1
80 | 加样枪 | 5-50UL | 检验科 | Labserv | NZ-52977 | 1
81 | 加样枪 | 5-40ul | 检验科 | Labsystems | G53336 | 1
82 | 加样枪 | 20-200ul | 检验科 | Labserv | oz-64928 | 1
83 | 五分类血球仪 | MKE-7300P | 检验科 | 日本光电 | 0100274 | 1
84 | 全自动凝血分析仪 | ExC810 | 检验科 | 普利生 | 106-BB-9A000161 | 1
85 | 荧光免疫定量分析仪 | Getein 1200 | 检验科 | 基蛋生物 | 1202N0000075 | 1
86 | 荧光免疫定量分析仪 | Getein 1200 | 检验科 | 基蛋生物 | 1202N0000239 | 1
87 | 全自动模块式血液体液分析仪 | XN-10[B4] | 检验科 | 希森美康 | 11784 | 1
88 | 全自动血液流变测试仪 | SA-6600 | 检验科 | 赛科希德 | 1417183 | 1
89 | 全自动化学发光测定仪 | ecL-8000 | 检验科 | 普门 | 105AH5C0259 | 1
90 | 加样枪 | 20-200ul | 检验科 | Labserv | DZ-64927 | 1
91 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-6800Plus | 检验科 | 迈瑞 | UC-96000281 | 1
92 | 离心机 | TXK4 | 检验科 | 长沙英泰 | 24311505089 | 1
93 | 医用冷藏箱 | BCD-186E | 检验科 | 海尔 | 06018022E9820020629A0079 | 1
94 | 医用冷藏箱 | BYC-310 | 检验科 | 博科 | YC031025200526 | 1
95 | 医用冷藏箱 | BCD-178SMX | 检验科 | 美的 | - | 1
96 | 离心机 | TDZ4-WS | 检验科 | 湖南湘仪 | 19000012090851 | 1
97 | 加样枪 | 40-200ul | 检验科 | Labsystems | G50469 | 1
98 | 相差显微镜 | PH-XDS-Ⅱ | 检验科 | 凤凰 | 2401067 | 1
99 | 普通光学显微镜 | BML300 | 检验科 | 凤凰 | PH2401D458 | 1
100 | 温湿度器 | 230A | 检验科 | VICTOR | 095860996 | 1
101 | 温湿度器 | 230A | 检验科 | VICTOR | 095860970 | 1
102 | 酶标分析仪 | RT-6100 | 检验科 | 雷社 | 571820006 X | 1
103 | 数显水平旋转仪 | JRA-IIIIA | 检验科 | 杰瑞安 | 2019010452 | 1
104 | 数显电热恒温水箱 | HH.WZ1.600s | 检验科 | 跃进 | 12051118 | 1
105 | 全自动洗板机 | RT-3100 | 检验科 | 雷社 | 591831017-1B | 1
106 | 洗板机 | ST-96W | 检验科 | 上海科华 | XPL41D005 | 1
107 | 医用低温保存箱 | BDF-86V348 | 检验科 | 鑫贝西 | G2053000306BDF-86V348 | 1
108 | 医用低温保存箱 | BCD-208SM | 检验科 | 美的 | - | 1
109 | 医用低温保存箱 | YY-680 | 检验科 | 沈阳医疗 | NO19·01010 | 1
110 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 | 检验科 | 青岛海尔 | - | 1
111 | 加样枪 | 5-50ul | 检验科 | Labserv | NZ-52978 | 1
112 | 加样枪 | 20-200ul | 检验科 | Biohit | 16593246 | 1
113 | 加样枪 | 20-200ul | 检验科 | Labserv | oz-64924 | 1
114 | 加样枪 | 5-50ul | 检验科 | Labserv | NZ52975 | 1
115 | 加样枪 | 5-50ul/8排 | 检验科 | Labserv | NZ45160 | 1
116 | 温湿度器 | 230A | 检验科 | VICTOR | O95860969 | 1
117 | 全自动化学发光免疫分析仪 | MAGLUMI X8 | 检验科 | 新产业 | 0101010088012000272 | 1
118 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 检验科 | 贝克曼尔特 | 2019064631 | 1
119 | 生物安全型自动脱帽离心机 | XZ-P6 | 检验科 | 湘智 | F16060185QB | 1
120 | 离心机 | TD-4M | 检验科 | BIOBASE | 24162006275 | 1
121 | 医用冷藏箱 | BPR-5V628 | 检验科 | BIOBASE | BPR5V62825220488C | 1
122 | 医用冷藏箱 | BPR-5V628 | 检验科 | BIOBASE | BPR5V62825220310C | 1
123 | 医用冷藏箱 | SC-609 | 检验科 | AUCMA | 3106090023001048B0850 | 1
124 | 医用冷藏箱 | - | 检验科 | 星星 | - | 1
125 | 医用冷藏箱 | - | 检验科 | 星星 | - | 1
126 | 加样枪 | 5-50UL | 检验科 | Flnnpipette | HZ00788 | 1
127 | 加样枪 | 1-5ml | 检验科 | Labsystems | G83820 | 1
128 | 检验生化分析超纯水设备 | YLEDI-300M1 | 检验科 | 谊利 | YLX2019090001 | 1
129 | 数显电热恒温水温箱 | HH·WZ1·600S | 检验科 | 上海跃进 | Q/BKYY29-2000 | 1
130 | 温湿度器 | 230A | 检验科 | VICTOR | O98882185 | 1
131 | 血红蛋白分析仪 | D-10 | 检验科 | BIO-RAD | DC3H813904 | 1
132 | 加样枪 | 20-200ul | 检验科 | Labserv | oz-64926 | 1
133 | 细菌测定系统 | DL-96II | 检验科 | 珠海迪尔 | SN201511003AU | 1
134 | 全自动血培养系统 | DL-Bt112 | 检验科 | 迪尔 | 201510014XY03 | 1
135 | 生化培养箱 | SPX-250 | 检验科 | 上海跃进 | 12062005 | 1
136 | 恒温培养箱 | ZDP-2160 | 检验科 | - | - | 1
137 | 自动加样仪 | SCAN-10 | 检验科 | 迪尔 | 201510008JA | 1
138 | 加样枪 | 20-200ul | 检验科 | Thermo | ZY83358 | 1
139 | 生物安全柜 | HR-40-IIA2 | 检验科 | 海尔 | BE02V000N00B2D6V3AXU | 1
140 | 医用冷藏箱 | YC-300L | 检验科 | 中科美菱 | 140633838 | 1
141 | 医用冷藏箱 | BCD-265HFA | 检验科 | AUCMA | 21265170000133468641 | 1
142 | 医用冷藏箱 | YY-800 | 检验科 | 沈阳医疗 | NO17·05010 | 1
143 | 加样枪 | 100-1000ul | 检验科 | 大龙 | GD219AE0004875 | 1
144 | 全自动血培养系统 | DL-Bt240 | 检验科 | 迪尔 | 201907224XY07 | 1
145 | 生物显微镜 | EX30 | 检验科 | 舜宇 | EX30-13060774 | 1
146 | 温湿度器 | 230A | 检验科 | VICTOR | 096243827 | 1
147 | 医用低温保存箱 | DW-40L278J | 输血科 | 青岛海尔 | BE0F1 30AV0 0QJK9 E47GV | 1
148 | 低温保存箱 | DW-25L262 | 输血科 | 青岛海尔 | BE022Q900N00B2CCHB0T8 | 1
149 | 医用血液冷藏箱 | HXC-158 | 输血科 | 青岛海尔 | BE06LF01T00QJH8BZ25U6 | 1
150 | 血液冷藏箱 | Sysmedical | 输血科 | 沈阳医疗 | - | 1
151 | 血液运输箱 | Jxh-5050 | 输血科 | - | - | 1
152 | 血液运输箱 | Jxy-5050 | 输血科 | - | - | 1
153 | 血小板运输箱 | JXH-35L | 输血科 | 金铉映 | J2017052401 | 1
154 | 紫外线消毒车 | SX | 输血科 | 江苏申星 | 232 | 1
155 | 冰冻血浆解冻箱 | KJX-IB | 输血科 | 江苏医用 | KJIB190B010W | 1
156 | 多功能溶浆机 | RJ-10 | 输血科 | 常州未来 | 13010030 | 1
157 | 医用离心机 | TD-A | 输血科 | 山东博科 | 2020-181 | 1
158 | 试剂卡孵育器 | FYQ | 输血科 | 长春博研 | 2020-184 | 1
159 | 显微镜 |  | 输血科 | 江南 | - | 1
160 | 低速离心机 | Baso2005-2 | 输血科 | 贝索 | 054955 | 1
161 | 医用离心机 | TD24-W8 | 输血科 | 湖南湘仪 | 19000016080829 | 1
162 | 全自动血型分析仪 | MTcrolad STARlet IVD | 输血科 | 哈美顿博纳图斯 | 683E | 1
163 | 药品冷藏箱 | YY-800 | 输血科 | 沈阳医疗 | - | 1
164 | 冰箱 | GENREN | 输血科 | 格凌 | - | 1
165 | 紫外线消毒车 | SX型 | 输血科 | 江苏申星 | 223 | 1
166 | 加样枪 | 20-200ul | 输血科 | Biohit | 16593245 | 1
167 | 加样枪 | 5-50ul | 输血科 | Labserv | NZ52976 | 1
168 | 加样枪 | 100-1000ul | 输血科 | FNNPIPETTE | RZ18477 | 1
169 | 温湿度器 | 230A | 输血科 | VICTOR | O95860993 | 1
170 | 温湿度器 | 230A | 输血科 | VICTOR | O98882266 | 1
171 | 温湿度器 | 230A | 输血科 | VICTOR | O98882173 | 1
172 | 血小板恒温保存箱 | BJPX-SP10 | 输血科 | 山东博科 | BJPXSP10240100014A | 1
173 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LS-50HD | 检验科 | 江阴滨江 | 15J-5700 | 1
174 | 冰箱 | BCD-166 | 检验科 | 万宝 | 5032324 | 1
175 | 冰箱 | - | 检验科 | 沈阳医疗 | - | 1
176 | 恒温培养箱 | ZDP-2160 | 检验科 | 上海智城 | 8B9221B5 | 1
177 | PCR分析系统 | GX-IVR2 | 检验科 | 美国赛沛 | 110013339 | 1
178 | 快速混匀器 | SK-1 | 检验科 | 江苏金坛 | 2111510 | 1
179 | 注射泵 | BeneFusion SP5 TCI | 手麻科 | 深圳迈瑞 | SK00517735 | 1
180 | 注射泵 | BeneFusion SP5 TCI | 手麻科 | 深圳迈瑞 | SK00517741 | 1
181 | 体外除颤监护仪 | Efficia DFM100 | 手麻科 | 飞利浦 | CN32642817 | 1
182 | 电热恒温培养箱 | HN-40S | 手麻科 | 力辰 | 201121 | 1
183 | 除颤监护仪 | Bene Heart D3 | 手麻科 | 深圳迈瑞 | EZ-99025864 | 1
184 | 注射泵 | BenefusionSP3D | 手麻科 | 深圳迈瑞 | SK90704904 | 1
185 | 高频电刀 | GD350-B4A | 手麻科 | 上海沪通 | 1901210 | 1
186 | 高频电刀 | GD350-B4A | 手麻科 | 上海沪通 | 1901211 | 1
187 | 高频电刀 | GD350-B4A | 手麻科 | 上海沪通 | 1901212 | 1
188 | 麻醉系统 | Aelite Nxt | 手麻科 | 通气电气 | SPD19370337WA | 1
189 | 麻醉系统 | Aelite Nxt | 手麻科 | 通用电气 | SPD19370339WA | 1
190 | 麻醉系统 | Aelite Nxt | 手麻科 | 通用电气 | SPD19370336WA | 1
191 | 麻醉系统 | Aelite Nxt | 手麻科 | 通用电气 | SPD19370338WA | 1
192 | 注射泵 | SP7 | 手麻科 | 费森尤斯 | 12002930 | 1
193 | 注射泵 | SP7 | 手麻科 | 费森尤斯 | 12002636 | 1
194 | 注射泵 | SP7 | 手麻科 | 费森尤斯 | 12002931 | 1
195 | 注射泵 | WZ-50C2 | 手麻科 | 浙江大学 | 0656101B | 1
196 | 双通道注射泵 | J2B-1800D | 手麻科 | 长沙键源 | 13015252 | 1
197 | 注射泵 | WZ-50C | 手麻科 | 浙江大学 | 2032105 | 1
198 | 麻醉机 | Adonis 2000w | 手麻科 | 无锡华纳 | M130318A | 1
199 | 高频电刀 | GD350-B | 手麻科 | 上海沪通 | B3094 | 1
200 | 注射泵 | CTN-TCI | 手麻科 | 东方诚益 | T0015080013 | 1
201 | 高频电刀（高频外科手术系统） | ME402maxium | 手麻科 | 马丁普美 | ME402M0603155684 | 1
202 | 高频电刀 | GD350-B4 | 手麻科 | 上海沪通 | 111033 | 1
203 | 注射泵 | WZS-50F6 | 手麻科 | 浙江大学 | 0875118 | 1
204 | 麻醉机 | WATOEX-35 | 手麻科 | 深圳迈瑞 | EA-58002448 | 1
205 | 呼吸机 | Shangrila510S | 重症医学科 | 北京谊安 | SL510SXZZT24650 | 1
206 | 呼吸机 | SynoVent E3 | 重症医学科 | 深圳迈瑞 | EC-5B002481 | 1
207 | 呼吸机 | SynoVent E3 | 重症医学科 | 深圳迈瑞 | EC-5B002478 | 1
208 | 呼吸机 | SynoVent E5 | 重症医学科 | 深圳迈瑞 | EE-5A002021 | 1
209 | 呼吸机 | SynoVent E5 | 重症医学科 | 深圳迈瑞 | EE-58001959 | 1
210 | 呼吸机 | 840 | 重症医学科 | 美敦力 | 3510101322 | 1
211 | 急性透析和体外血液治疗机(CRRT) | multifitrateci-ca | 重症医学科 | 费森尤斯 | 8MUGE904 | 1
212 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 重症医学科 | 深圳迈瑞 | SK00909814 | 1
213 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 重症医学科 | 深圳迈瑞 | SK00909778 | 1
214 | 输液泵 | BeneFusion VP3 | 重症医学科 | 深圳迈瑞 | SK00407649 | 1
215 | 输液泵 | BeneFusion VP3 | 重症医学科 | 深圳迈瑞 | SK00407594 | 1
216 | 肠内营养泵 | SK-700 I | 重症医学科 | 深圳迈瑞 | SK 90307049 | 1
217 | 全自动血气分析仪 | 5700 | 重症医学科 | IL | 32288 | 1
218 | 注射泵 | SP7 | 重症医学科 | 费森尤斯 | 12002895 | 1
219 | 注射泵 | SP7 | 重症医学科 | 费森尤斯 | 12002683 | 1
220 | 输液泵 | SK-600I | 重症医学科 | 深圳深科 | 51100402 | 1
221 | 输液泵 | SK-600I | 重症医学科 | 深圳深科 | 50801678 | 1
222 | 输液泵 | SK-600I | 重症医学科 | 深圳深科 | 51100468 | 1
223 | 输液泵 | SK-600I | 重症医学科 | 深圳深科 | 51100469 | 1
224 | 除颤仪 | Beneheart D3 | 重症医学科 | 深圳迈瑞 |  | 1
225 | 超声诊断设备 | APLI0 500 TUS-A500 | B超室 | 日本佳能 | W512034213 | 1
226 | 彩色多普勒超声系统 | Resona 8 | B超室 | 深圳迈瑞 | CF-08000436 | 1
227 | 数字彩色超声波诊断仪 | Prosound α6 | B超室 | 日立阿洛卡 | 20421702 | 1
228 | 彩色超声诊断系统 | EPIQ5 | B超室 | 飞利浦 | US316C0532 | 1
229 | 彩色多普勒超声诊断仪 | HD-15 | B超室 | 飞利浦 | US1124529 | 1
230 | 超声诊断仪 | VOLUSON E8 | B超室 | GE | E54358 | 1
231 | 医用冷藏冷冻箱 | YCD-EL300 | 妇产科 | 中科美菱 | 20114926 | 1
232 | 注射泵 | KL-702 | 妇产科 | 科力建元 | L702200226A150 | 1
233 | 输液泵 | VP7 | 妇产科 | 费森尤斯 | 14402365 | 1
234 | 输液泵 | VP7 | 妇产科 | 费森尤斯 | 14402484 | 1
235 | 体重秤 | RGZ-120 | 妇产科 | 江苏苏宏 | 15141137 | 1
236 | 产科专用监护仪 | SONATINA | 妇产科 | 深圳理邦 | 308001-M1390340001 | 1
237 | 微量泵 | WZ-50C | 妇产科 | 浙江大学 | 2032193 | 1
238 | 超声多普勒胎儿监护仪 | F3 | 妇产科 | 深圳理邦 | 460414-M15B08930006 | 1
239 | 超声多普勒胎儿监护仪 | F3 | 妇产科 | 深圳理邦 | 460100-M15401340028 | 1
240 | 超声多普勒胎儿监护仪 | F3 | 妇产科 | 深圳理邦 | 460357-M15608740003 | 1
241 | 超声多普勒胎儿监护仪 | F2 | 妇产科 | 深圳理邦 | 330103-M13804690001 | 1
242 | 超声多普勒胎儿监护仪 | F3 | 妇产科 | 深圳理邦 |  | 1
243 | 胎儿脐血流监护仪 | JPD-300C | 妇产科 | 深圳京柏 | 8234300C00040 | 1
244 | 超声多普勒胎儿监护仪 | CADENCE | 妇产科 | 深圳理邦 | CA10110C4739BE | 1
245 | 手提式吸痰器 | SXT-1A | 康复科 | 上海宝佳 | J9.21.006 | 1
246 | 注射泵 | SP3D | 康复科 | 深圳迈瑞 | SK30100282 | 1
247 | 输液泵 | VP3 | 康复科 | 深圳迈瑞 | SK30107463 | 1
248 | 注射泵 | HK-400III | 神经内科 | 深圳好克 | 03062352 | 1
249 | 注射泵 | HK-400III | 神经内科 | 深圳好克 | 03062339 | 1
250 | 注射泵 | HK-400III | 神经内科 | 深圳好克 | 03062318 | 1
251 | 注射泵 | HK-400III | 神经内科 | 深圳好克 | 03062469 | 1
252 | 注射泵 | HK-400III | 神经内科 | 深圳好克 | 03062461 | 1
253 | 注射泵 | HK-400III | 神经内科 | 深圳好克 | 03062440 | 1
254 | 注射泵 | HK-400III | 神经内科 | 深圳好克 | 03062319 | 1
255 | 注射泵 | HK-400III | 神经内科 | 深圳好克 | 03062438 | 1
256 | 注射泵 | HK-400III | 神经内科 | 深圳好克 | 03062381 | 1
257 | 注射泵 | BeneFusion SP1 | 神经内科 | 深圳深科 | 60102932 | 1
258 | 注射泵 | BeneFusion SP1 | 神经内科 | 深圳深科 | 60102947 | 1
259 | 除颤仪 | BenHeart D3 | 神经内科 | 迈瑞 | DGB73111267 | 1
260 | 手提式吸痰器 | 3XT-1A | 神经内科 | 上海宝佳 | J8.21.062 | 1
261 | 注射泵 | Bene Fusion sp3D | 内一科 | 深圳迈瑞 | SK90704910 | 1
262 | 注射泵 | Bene Fusion sp3D | 内一科 | 深圳迈瑞 | SK90704972 | 1
263 | 注射泵 | Bene Fusion sp3D | 内一科 | 深圳迈瑞 | SK90704901 | 1
264 | 注射泵 | SP7 | 内一科 | 费森尤斯 | 12002677 | 1
265 | 注射泵 | SP7 | 内一科 | 费森尤斯 | 151161163 | 1
266 | 注射泵 | SP7 | 内一科 | 费森尤斯 | 12002925 | 1
267 | 注射泵 | SP7 | 内一科 | 费森尤斯 | 12002859 | 1
268 | 除颤仪 | BeneHeartD3 | 内一科 | 深圳迈瑞 |  | 1
269 | 电动吸引器 | YX9300 | 内一科 | 宝佳医疗 | B8.104 | 1
270 | 动态血压监测仪 | BI500 | 内一科 | 博英医疗 | 0302312132 | 1
271 | 动态血压监测仪 | BI500 | 内一科 | 博英医疗 | 0302312133 | 1
272 | 动态血压监测仪 | BI500 | 内一科 | 博英医疗 | 0302312134 | 1
273 | 注射泵 | SP7 | 消化内科 | 费森尤斯 | 151161124 | 1
274 | 双通道注射泵 | HF-620E | 消化内科 | 广州禾丰 | 620525080033 | 1
275 | 双通道注射泵 | HF-620E | 消化内科 | 广州禾丰 | 620525080035 | 1
276 | 双通道注射泵 | HF-620E | 消化内科 | 广州禾丰 | 620525080052 | 1
277 | 双通道注射泵 | BeneFusionuDSP | 消化内科 | 深圳迈瑞 | SM4-43002912 | 1
278 | 双通道注射泵 | BeneFusionuDSP | 消化内科 | 深圳迈瑞 | SM4-43002798 | 1
279 | 注射泵 | SP7 | 普外科 | 费森尤斯 | 13401131 | 1
280 | 注射泵 | SP7 | 普外科 | 费森尤斯 | 12002670 | 1
281 | 注射泵双泵 | BenefusionSP3D | 泌尿外科 | 深圳迈瑞 | SK90704899 | 1
282 | 注射泵双泵 | BenefusionSP3D | 泌尿外科 | 深圳迈瑞 | SK90709044 | 1
283 | 微量注射泵 | SP7 | 泌尿外科 | 费森尤斯 | 151160784 | 1
284 | 微量注射泵 | SP7 | 泌尿外科 | 费森尤斯 | 151160775 | 1
285 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 泌尿外科 | 浙江史密斯 | 120201812 | 1
286 | 注射泵 | SP7 | 泌尿外科 | 费森尤斯 | 15116216 | 1
287 | 注射泵 | TCI-II | 泌尿外科 | 威利方舟 | 33110034 | 1
288 | 电动吸引器 | YB.DX23D | 泌尿外科 | 上海祁鑫 | 15F3.150 | 1
289 | 呼吸机 | Engstrom Carestation | 儿科 | 美国GE | 1505-9000-00CBCS01612 | 1
290 | 婴幼儿呼吸机 | Lenoni Plus | 儿科 | 德国海伦 | 0217004 Hul 56702528 | 1
291 | 持续正压通气系统（呼吸机） | NLF-200C | 儿科 | 南京舒普思达 | 18081242 | 1
292 | 小儿CPAP持续正压通气系统（呼吸机） | KD-300 | 儿科 | 北京康都 | 138861 | 1
293 | 注射泵 | SP7 | 儿科 | 费森尤斯卡比键源 | 151161080 | 1
294 | 注射泵 | SP7 | 儿科 | 费森尤斯卡比键源 | 151161149 | 1
295 | 输液泵 | VP7 | 儿科 | 费森尤斯卡比键源 | 150710636 | 1
296 | 注射泵 | SP7 | 儿科 | 费森尤斯卡比键源 | 151161023 | 1
297 | 输液泵 | VP7 | 儿科 | 费森尤斯卡比键源 | 150710653 | 1
298 | 注射泵 | SP7 | 儿科 | 费森尤斯卡比键源 | 151161201 | 1
299 | 注射泵 | SP7 | 儿科 | 费森尤斯卡比键源 | 151161253 | 1
300 | 输液泵 | VP7 | 儿科 | 费森尤斯卡比健源 | 150710672 | 1
301 | 婴儿培养箱 | YP-90A | 儿科 | 宁波戴维 | 06131006015 | 1
302 | 婴儿培养箱 | BB-300W | 儿科 | 郑州迪生 | 21603160262 | 1
303 | 婴儿培养箱 | BB-100W | 儿科 | 郑州迪生 | 21607050582 | 1
304 | 婴儿培养箱 | BB-300W | 儿科 | 郑州迪生 | 21411180112 | 1
305 | 婴儿培养箱 | BB-100W | 儿科 | 郑州迪生 | 21607050692 | 1
306 | 婴儿培养箱 | BB-100W | 儿科 | 郑州迪生 | 21607050492 | 1
307 | 注射泵 | SP7 | 儿科 | 费森尤斯卡比键源 | 151161047 | 1
308 | 婴儿培养箱 | BB-100W | 儿科 | 郑州迪生 | 21605160022 | 1
309 | 婴儿培养箱 | BB-100W | 儿科 | 郑州迪生 | 214111800320 | 1
310 | 婴儿培养箱 | BB-100W | 儿科 | 郑州迪生 | 21607050772 | 1
311 | 婴儿培养箱 | BB-300W | 儿科 | 郑州迪生 | 21603160332 | 1
312 | 婴儿培养箱 | BB-100W | 儿科 | 郑州迪生 | 22008060552 | 1
313 | 婴儿培养箱 | BB-100W | 儿科 | 郑州迪生 | 22008060952 | 1
314 | 婴儿培养箱 | BB-100W | 儿科 | 郑州迪生 | 22008060712 | 1
315 | 婴儿培养箱 | BB-100W | 儿科 | 郑州迪生 | 22008060652 | 1
316 | 电子体重秤 | RCS-200 | 儿科 | 苏宏 |  | 1
317 | 婴儿电子秤 | RCS-20 | 儿科 |  |  | 1
318 | 听力筛查仪 | Type1077 | 五官科 | 尔听美 | 901186 | 1
319 | 听力筛查仪 | Type1078 | 五官科 | 尔听美 |  | 1
320 | 回弹式眼压计 | SW-500 | 五官科 | 天津市索维 | AE0247HY3A | 1
321 | 回弹式眼压计 | SW-501 | 五官科 | 天津市索维 | AE0247HY4A | 1
322 | 听力计和声阻抗仪 | AA222 | 五官科 | 丹麦国际听力 | 0971727 | 1
323 | 注射泵 | SP7 | 骨一科 | 费森尤斯 | 12002876 | 1
324 | 注射泵 | BenefusionSP3D | 骨二科 | 深圳迈瑞 | SK90704897 | 1
325 | 注射泵 | BenefusionSP3D | 骨二科 | 深圳迈瑞 | SK90704925 | 1
326 | 呼吸机（无创） | VG55 | 呼吸内科 | 河北谊安 | VG55(C)XZZR025 | 1
327 | 注射泵 | KL-702 | 呼吸内科 | 科力建元 | L70220026A134 | 1
328 | 注射泵 | KL-702 | 呼吸内科 | 科力建元 | L70220026A121 | 1
329 | 肺功能测试系统 | Master screen SeS | 呼吸内科 | 科力建元 | 674604 | 1
330 | 除颤监护仪 | Bene Heart D3 | 血透室 | 深圳迈瑞 | EZ-0C050620 | 1
331 | 血液透析滤过装置 | NCU-18 | 血透室 | 尼普洛 | 20DG1600 | 1
332 | 血液透析滤过装置 | NCU-18 | 血透室 | 尼普洛 | 19DJ4352 | 1
333 | 血液透析滤过装置 | NCU-18 | 血透室 | 尼普洛 | 19DJ4354 | 1
334 | 血液透析滤过装置 | NCU-18 | 血透室 | 尼普洛 | 19DJ4583 | 1
335 | 血液透析滤过装置 | NCU-18 | 血透室 | 尼普洛 | 19DJ4351 | 1
336 | 血液透析滤过装置 | NCU-18 | 血透室 | 尼普洛 | 19DJ4353 | 1
337 | 血液透析设备 | 4008S | 血透室 | 费森尤斯 | 7VCA0X6O | 1
338 | 血液透析设备 | 4008S | 血透室 | 费森尤斯 | 7VCA0X5Y | 1
339 | 血液透析设备 | 4008S | 血透室 | 费森尤斯 | 7VCA0X5U | 1
340 | 血液透析设备 | 4008S | 血透室 | 费森尤斯 | 7VCA0X5W | 1
341 | 血液透析设备 | 4008S | 血透室 | 费森尤斯 | 7VCA0X5X | 1
342 | 血液透析设备 | 4008B | 血透室 | 费森尤斯 | 5V5AZE69 | 1
343 | 血液透析滤过装置 | 4008B | 血透室 | 费森尤斯 | 2V5AVR55 | 1
344 | 血液透析滤过装置 | 4008B | 血透室 | 费森尤斯 | 0V5AQN03 | 1
345 | 血液透析滤过装置 | 4008B | 血透室 | 费森尤斯 | 2V5AVR57 | 1
346 | 血液透析设备 | 4008B | 血透室 | 费森尤斯 | 5V5AZE51 | 1
347 | 血液透析设备 | 4008B | 血透室 | 费森尤斯 | 5V5AZE35 | 1
348 | 血液透析滤过装置 | 4008B | 血透室 | 费森尤斯 | 2V5AVP03 | 1
349 | 血液透析设备 | 4008B | 血透室 | 费森尤斯 | 5V5AZE39 | 1
350 | 血液透析设备 | 4008B | 血透室 | 费森尤斯 | 5V5AZE75 | 1
351 | 血液透析滤过装置 | 4008B | 血透室 | 费森尤斯 | 0V5AQN02 | 1
352 | 血液透析设备 | 4008B | 血透室 | 费森尤斯 | 5V5AZE47 | 1
353 | 血液透析设备 | 4008B | 血透室 | 费森尤斯 | 5V5AZE37 | 1
354 | 血液透析设备 | 4008S | 血透室 | 费森尤斯 | 5VCA0K8C | 1
355 | 血液透析设备 | 4008S | 血透室 | 费森尤斯 | 3SXA4DJL | 1
356 | 血液透析设备 | 4008S | 血透室 | 费森尤斯 | 3SXA4DJF | 1
357 | 血液透析设备 | 4008S | 血透室 | 费森尤斯 | 3SXA4DJD | 1
358 | 血液透析设备 | 4008S | 血透室 | 费森尤斯 | 3SXA4DJC | 1
359 | 血液透析设备 | 4008S | 血透室 | 费森尤斯 | 3SXA4DJK | 1
360 | 血液透析设备 | 4008S | 血透室 | 费森尤斯 | 4SXX2392 | 1
361 | 血液透析设备 | 4008S | 血透室 | 费森尤斯 | 4SXX1550 | 1
362 | 血液透析设备 | 4008S | 血透室 | 费森尤斯 | 4SXX2396 | 1
363 | 血液透析设备 | 4008S | 血透室 | 费森尤斯 | 4SXX1548 | 1
364 | 血液透析设备 | 4008S | 血透室 | 费森尤斯 | 4SXX1547 | 1
365 | 血液透析滤过装置 | 7103072 | 血透室 | 贝朗 | 661527 | 1
366 | 血液透析滤过装置 | 7103072 | 血透室 | 贝朗 | 661526 | 1
367 | 输液泵 | VP3 | 血透室 | 深圳迈瑞 | sk30107455 | 1
368 | 小C臂 | PLX118F16 | 骨一科 | 骨一科 | 18F/19139 | 1
369 | 电动吸痰器 | YX932D | 肿瘤科 | 斯曼峰 | C8.25.011 | 1
370 | 输液泵 | HF-710 | 肿瘤科 | 禾烽 | 71012508009 | 1
371 | 输液泵 | HF-710 | 肿瘤科 | 禾烽 | 71012508006 | 1
372 | 双通道注射泵 | HF-620E | 肿瘤科 | 禾烽 | 620525080060 | 1
373 | 双通道注射泵 | HF-620E | 肿瘤科 | 禾烽 | 620525080055 | 1
374 | MAST脉动真空灭菌器 | MAST-H-1200 | 供应室 | 山东新华 | 20180574 | 1
375 | MAST脉动真空灭菌器 | MAST-H-1200 | 供应室 | 山东新华 | 20180571 | 1
376 | MAST脉动真空灭菌器 | MAST-H-1200 | 供应室 | 山东新华 | 20180292 | 1
377 | 医用干燥柜 | YGZ-1600S | 供应室 | 山东新华 | 1882806 | 1
378 | 环氧乙烷灭菌器 | XG2.C型 | 供应室 | 山东新华 | 1880715 | 1
379 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | PS-100X型 | 供应室 | 山东新华 | 4180465 | 1
380 | 压力表 |  | 供应室 |  |  | 9
381 | 安全阀 |  | 供应室 |  |  | 9
382 | 口腔颌面锥形束计算体层摄影系统 | PLX3000A | 口腔科 | 南京普爱 | 3000A20116 | 1
383 | 百胜魅力彩超 | MYLAB65 | 体检科 | 百盛魅力 | 20838114 | 1
384 | 便携式吸引器 | JX820D | 急诊科 | 上海宝佳 | S13.19.002 | 1
385 | 便携式吸引器 |  | 急诊科 |  |  | 1
386 | 便携式吸引器 |  | 急诊科 |  |  | 1
387 | 便携式吸引器 |  | 急诊科 |  |  | 1
388 | 除颤监护仪 | Bene Heart D1 | 急诊科 | 深圳迈瑞 | FQ-0B054400 | 1
389 | 除颤监护仪 | Bene Heart D1 | 急诊科 | 深圳迈瑞 | FQ-0A054282 | 1
390 | 呼吸机（转运） | ACM812A | 急诊科 | 航天长峰 | 20-812-A1-13057 | 1
391 | 体外除颤监护仪 | Efficia DFM100 | 急诊科 | 飞利浦 | CN32642862 | 1
392 | 注射泵 | Bene Fusion sp3D | 急诊科 | 深圳迈瑞 | SK90704909 | 1
393 | 注射泵 | Bene Fusion sp3D | 急诊科 | 深圳迈瑞 | SK90709035 | 1
394 | 除颤仪 | Bene Heart D3 | 急诊科 | 深圳迈瑞 | EZ-96021361 | 1
395 | 除颤仪 | Bene Heart D3 | 急诊科 | 深圳迈瑞 | EZ-96021302 | 1
396 | 便捷式吸引器 | JX820D | 急诊科 | 上海宝佳 | 132 | 1
397 | 心脏除颤器监护仪 | XD100XE（M290） | 急诊科 | 德国普美康 | 73893000269 | 1
398 | 心脏除颤器监护仪 | XD100XE（M290） | 急诊科 | 德国普美康 | 73893000345 | 1
399 | 电动吸引器 | YB-DX23B | 急诊科 | 上海祁鑫 | 16N12.045 | 1
400 | 呼吸机 | synovente E3 | 急诊科 | 深圳迈瑞 | EC-513002482 | 1
401 | 微量注射泵 | SN-506c6 | 急诊科 | 深圳圣渃 | 0011100925002769 | 1
402 | 除颤仪 | M4735A | 急诊科 | 飞利浦 | US00571151 | 1
403 | 呼吸机 | sv350 | 急诊科 | 迈瑞 | GA-213010530 | 1
404 | [5 empty] | 438